Załącznik numer 1

Oświadczam, że oferowane przeze mnie urządzenia spełniają parametry techniczne wskazane przez Zamawiającego.

| nazwa urządzenia | szt./ zestaw | łączna cena brutto | PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU nazwa producenta i model |
| --- | --- | --- | --- |
| Defibrylator: 1.Spełnia wymagania techniczne określone w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG KG PSP, Warszawa lipiec 2013 2. Jest kompatybilny z defibrylatorami manualnymi używanymi w karetkach ratownictwa medycznego 3. i/lub posiada adapter umożliwiający podłączenie elektrod AED z urządzeniami o których mowa w punkcie 2 4. urządzenie zasilane bateriami wielokrotnego użycia | 2 |  |  |
| Zestaw PSP R-1 1. Spełnia wymagania techniczne określone w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG KG PSP, Warszawa lipiec 2013 2. Zestaw wyposażony w deskę ortopedyczną i zestaw szyn Kramera 3. Wyprodukowany w 2018 roku | 2 |  |  |

…………………………………………..

(data i podpis)