Załącznik numer 1

Oświadczam, że oferowane przeze mnie urządzenia spełniają parametry techniczne wskazane przez Zamawiającego.

| Część nr 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia | szt./ zestaw | łączna cena brutto | PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU nazwa producenta i model |
| Defibrylator: 1.Spełnia wymagania techniczne określone w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG KG PSP, Warszawa lipiec 2013 2. Jest kompatybilny z defibrylatorami manualnymi używanymi w karetkach ratownictwa medycznego 3. i/lub posiada adapter umożliwiający podłączenie elektrod AED z urządzeniami o których mowa w punkcie 2 4. urządzenie zasilane bateriami wielokrotnego użycia | 2 |  |  |
| Zestaw PSP R-1 1. Spełnia wymagania techniczne określone w Zasadach Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG KG PSP, Warszawa lipiec 2013 2. Zestaw wyposażony w deskę ortopedyczną i zestaw szyn Kramera 3. Wyprodukowany w 2018 roku | 2 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Słownie RAZEM: |  |  |  |
| Część nr 2 |  |  |  |
| Nazwa urządzenia | szt./ zestaw | łączna cena brutto | PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU nazwa producenta i model |
| Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów : Klasa zdolności cięcia: B Maksymalna siła cięcia: 183 kN (dane producenta) Minimalne rozwarcie ostrzy: 52,5 mm Zapotrzebowanie na olej: 17 cm3 (dane producenta) Waga ok.: ˜4,3 kg | 1 |  |  |
| Zestaw narzędzi hydraulicznych: Zestaw zawiera: - Nożyce : - Siła cięcia: 1 101 kN, 112 ton, - Klasa cięcia: K, - Min. rozwarcie ostrzy: 200 mm, - Ciśnienie robocze 70 MPa, - Technologia wykonywania ostrzy: kute ostrza, - Sterownik gwieździsty, umożliwiający pracę kciukiem, - Waga: 18,5 kg - Rozpieracz ramieniowy: - Min. siła rozpierania: 63 kN, - Max. siła rozpierania: 600 kN, 61 ton, - Dystans ciągnięcia: 655 mm, - Rozwarcie ramion: 813 mm, - Ciśnienie robocze: 70 MPa, - Sterownik gwieździsty, umożliwiający pracę kciukiem, - Nakładki zgniatające zintegrowane z ramionami rozpieracza, - Siła ściskająca: 122 kN, - Możliwość zamontowania łańcuchów w gotowe - otwory końcówek rozpieracza bez konieczności ich ściągania, - Waga: 19,7 kg. - Agregat hydrauliczny wraz z zestawem węży zasilających - Silnik HONDA, 4-suwowy o mocy 2,22 kW, - Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi, - Wbudowana funkcja turbo, - Ciśnienie robocze 70 MPa, - Wydajność niskie-wysokie ciśnienie: 2 x 3 – 2 x 0,7 l/min, - Wydajność TURBO niskie-wysokie ciśnienie: 1 x 5,8 – 1 x 1,35 l/min, - Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 5 l, - Węże hydrauliczne na zintegrowanym czołowym zwijadle 2x20 m, - Waga: 72,5 kg. Uwaga: Zamawiający wnosi o podanie również cen jednostkowych dla każdego elementu z zestawu | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| Słownie RAZEM: |  |  |  |

………………………………………………..

(data i podpis)

Załącznik numer 2

Nazwa Wykonawcy 							             ....................................

Dokładny adres 					                           (miejscowość i data)

REGON

NIP

- Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z zamawiającym

Numer telefonu

Numer faksu

- Formularz oferty

na:

„Zakup sprzętu ratowniczego
dla OSP na terenie Gminy Nowosolna ”

Na podstawie zapytania ofertowego z dnia 08 czerwca br., modyfikacji z dnia 13.06.2018r. oraz załącznika nr 1, oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za łączną cenę:

Część nr 1

- netto  ………………………… zł (słownie…………………………………………….............zł ),

- podatek VAT ………………….... zł (słownie: ………………………………………zł),

- brutto ……………………………. zł

(słownie: …………………………………………………..zł).

Część nr 2

- netto  ………………………… zł (słownie…………………………………………….............zł ),

- podatek VAT ………………….... zł (słownie: ………………………………………zł),

- brutto ……………………………. zł

(słownie: …………………………………………………..zł).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych z określonymi w nim zasadami postępowania;

  - nie podlegamy wykluczeniu  w związku z wyrządzeniem szkody w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

Do oferty załączamy następujące załączniki:

(np. proszę wymienić wszystkie załączniki załączone do oferty – zgodnie ze stanem faktycznym)

- …………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………

…………………………………………………

/data i podpis (wraz z pieczątką imienną) osób upoważnionych/