INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA     W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH.

INWESTYCJA:

- Przygotowanie placu budowy

- Budowa nowych obiektów

- Rozbiórka istniejących obiektów

- Prace instalacyjne

- Wykonanie dróg, chodników i parkingów

- Wykonanie ogrodzenia

- Uporządkowanie terenów zielonych.

Lokalizacja:	Wieś Plichtów 21, Gmina Nowosolna, pow. Łódzki – Wschód, działka nr 187/1 obręb Byszewy

Inwestor:		Urząd Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, Łódź

1.PODSTAWA PRAWNA.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. z dnia 10 04 1972 r. ).

2.ZAKRES ROBÓT.

Zakres robót całego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- roboty rozbiórkowe starych obiektów gospodarczych przeznaczonych do likwidacji

- przygotowanie placu budowy

- wykopy pod fundamenty

- fundamentowanie

- roboty murowe

- roboty betonowe i zbrojarskie

- roboty ciesielskie

- roboty izolacyjne i dekarskie

- roboty instalacyjne

- roboty wykończeniowe

Obiekt realizowany będzie w jednym etapie.

3. WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH.

Na terenie działki znajdują się:

- parterowy budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiórki

- wieża antenowa na ogrodzonej działce do zachowania

4. ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA   DZIAŁKI   MOGĄCE  STWORZYĆ

ZAGROŻENIE  BEZPIECZEŃSTWA  I  ZDROWIA  LUDZI.

- skład materiałów budowlanych

- wykopy

- obiekty przeznaczone do rozbiórki

5.  PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA  WYTĘPUJĄCE  PODCZAS  REALIZACJI ROBÓT

- wejście na teren budowy osób postronnych

- wpadnięcie do wykopów

- upadek z wysokości

- uszkodzenie ciała przedmiotem spadającym z wysokości

- wywrócenie się niezabezpieczonego rusztowania  ( prace rozbiórkowe, ciesielskie, dekarskie, tynkarskie )

6.  INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW

Przy wykonywaniu robót budowlano –montażowych i rozbiórkowych ( rozbiórka obiektów przeznaczonych do likwidacji), przy obsłudze sprzętu oraz na placu składowym materiałów budowlanych na terenie budowy może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska i został odpowiednio przeszkolony w zakresie BHP.

7.  ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE

NIEBEZPIECZEŃSTWU  PODCZAS  ROBÓT.

7.1.	Przy wykonywaniu prac budowlanych należy zatrudniać tylko osoby przeszkolone   z aktualnymi badaniami lekarskimi.

7.2.	Plac budowy powinien być ogrodzony, ogrodzeniem o wysokości 1,5 m

7.3.  Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być   wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów.

  - Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

7.5.   Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są

eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

7.6.   Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy co najmniej raz na 10 dni kontrolować, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej i zabezpieczeń przed porażeniem prądem.  .

7.7.	Rusztowania należy wykonać i użytkować zgodnie z wymaganiami norm.

7.8.	Stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pełną swobodę ruchów.

7.9.	Zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości lub do wykopów jest zabronione.

7.10.	Przy wykonywaniu pokrycia dachów w pobliżu krawędzi dachu należy zabezpieczyć pracownika za pomocą pasa ochronnego z linką zamocowaną do stałych części konstrukcji obiektu.

7.11.  Materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem.

7.12. Pracownik przystępujący do pracy powinien posiadać odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7.13.	Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem, upadki z   wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację lub inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.

7.14.	Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

7.15.	Na budowie powinna się znajdować apteczka wyposażona w artykuły pierwszej pomocy, oraz osoba przeszkolona do jej udzielenia.