Łódź, dn. 10 września 2013r.

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu przetargowym

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 10.09.2013r.

Dotyczy: postępowania przetargowego na roboty budowlane polegających na wykonaniu I etapu budowy Oświetlenia ul. Kasztanowej w Grabinie w ramach zadania inwestycyjnego „Plan i wykonanie oświetlenia ulicy Kasztanowej w Grabinie”  (ZPUB.271.9.2013).

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907)(dalej uPzp) Zamawiający informuje, że modyfikuje treść opisu przedmiotu zamówienia w pkt 3 SIWZ w ten sposób, iż treść:

„I etap obejmuje następujący zakres robót:

a) geodezyjne wytyczenie robót

b) ułożenie w wykopie  kabla nN YAKY 5x35mm2 około 14m

c) ułożenie w wykopie  kabla nN YAKY 5x25mm2 około 250m

d) ułożenie w wykopie  bednarki ocynkowanej FeZn30x4 około 250m

e) ułożenie w wykopie  rury osłonowej Arot Ø75 około 32m

f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą”

zastępuje brzmieniem:

„I etap obejmuje następujący zakres robót:

a) geodezyjne wytyczenie robót

b) ułożenie w wykopie  kabla nN YAKY 4x35mm2 około 14m

c) ułożenie w wykopie  kabla nN YAKY 4x25mm2 około 250m

d) ułożenie w wykopie  bednarki ocynkowanej FeZn30x4 około 250m

e) ułożenie w wykopie  rury osłonowej Arot Ø75 około 32m

f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że terminy składania jaki i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Ponadto Zamawiający załącza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu uwzględniającą ww. modyfikację.