Łódź, marzec 2016r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
o wartości mniejszej niż  kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. poniżej 5.225.000 €

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynku Urzędu Gminy Nowosolna w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków edukacyjnych, użyteczności publicznej i komunalnych Gminy Nowosolna”

1. Dane Zamawiającego:

Nazwa podmiotu: Gmina Nowosolna

Adres: ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

tel.: (42) 616-45-00

fax: (42) 616-45-44

REGON: 472057780

NIP: 728-256-22-72

e-mail: urzad@gminanowosolna.pl

adres strony www.gminanowosolna.pl

Godziny urzędowania: pon, śr. Czw. 8:00 - 16:00, wt. 8:00 - 17:00, pt. 8:00 - 15:00.

2. Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „Ustawą”. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Wspólny Słownik zamówień CPV

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

3. Opis przedmiotu zamówienia

„Termomodernizacja budynków edukacyjnych, użyteczności publicznej i komunalnych Gminny Nowosolna” – zadanie 1: Wymiana stolarki w budynku Urzędu Gminy Nowosolna

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowej stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej) oraz  roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynku urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi.

Wymiana stolarki okiennej Urzędu Gminy Nowosolna

Zadanie obejmuje:

- Wykonanie pomiarów z natury,

- Zachowanie dokładnych wymiarów stolarki okiennej dotychczasowej z uwzględnieniem wykonania obróbek zewnętrznych styropianem o grubości 3 cm (ościeża i nadproże wewnętrzne),

- Zakup i dostarczenie stolarki okiennej do siedziby Zamawiającego, o współczynniku K< 0,9 [W/m2xdeg] w kolorze białym zaopatrzoną w fabrycznie zamontowane nawiewniki higrosterowlane.

- Zabezpieczenie terenu prac wraz z zabezpieczeniem terenu wokół budynku, posprzątanie pomieszczeń oraz ewentualnych zabrudzeń w trakcie trwania i  po zakończeniu prac.

- W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zabrudzeń nie do usunięcia –  naprawa uszkodzeń oraz ponowne malowanie.

- Zdemontowanie istniejącej stolarki okiennej – wykucie z muru, zutylizowanie dotychczasowo zamontowanej stolarki okiennej, zabezpieczenie sprzętu znajdującego się w użytkowanych pomieszczeniach przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem, poprzez zachowanie odpowiednich środków zaradczych i zapobiegawczych.

- Zdemontowanie i utylizacja parapetów zewnętrznych (obróbki blacharskie) z blach stalowej ocynkowanej,

- Zamontowanie stolarki okiennej zgodnie z zasadami sztuki budowanej,

- Zamontowanie nowych parapetów zewnętrznych  z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm z listwami wykończeniowymi,

- W przypadku montażu parapetów zewnętrznych ich szerokość musi  uwzględniać przyszłościowe docieplenie budynku urzędu Gminy Nowosolna styropianem o grubości 16 cm w ramach prac termomodernizacyjnych,

- Parapety wewnętrzne wykonać w technologii nakładki z tworzywa( tylko w tych przypadkach kiedy istnieje taka możliwość raz z listwami wykończeniowymi lub  zamontować płyty z aglomarmuru o grubości 2,5 cm.

- W miejscach zamontowanych krat zastosować okna z szybą antywłamaniową P4 o odporności na włamanie RC 2 lub rozwiązanie równoważne ustalone z Zamawiającym i Najemcą – Bank Spółdzielczy.

- Obrobienie ościeży wewnętrznych na gładko oraz ich odmalowanie, dwukrotnie farbą w kolorze zatwierdzoną przez zamawiającego.

- Ościeża zewnętrzne, po obrobieniu okna, odmalować w kolorze zbliżonym do koloru obecnej elewacji.

- Zamontowane okna maja być dwudzielne z równym podziałem o funkcji RU/R.

- Wszelkie prace przygotowawcze jak również budowlane wykonać podczas czasu pracy urzędu lub w innym terminie uzgodniony z Kierownikiem Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowosolna,

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności budowlanych w zakresie niezbędnym do pierwotnego wyglądu pomieszczeń (np. szpachlowanie, gipsowanie, malowanie w miejscach prowadzonych prac).

- Wywiezienie z terenu Zamawiającego i utylizacja starej stolarki  drewnianej i parapetów.

- Wykaz istniejącej stolarki okiennej przedstawiają rzuty poszczególnych kondygnacji załączone do niniejszej SIWZ.,

- Realizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

- Wszystkie użyte do realizacji zamówienia wyroby muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty   na znak bezpieczeństwa,  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską normą.

- Materiały muszą zostać zaakceptowane przed zakupem oraz zatwierdzone przed zabudowaniem przez Inspektora nadzoru ( weryfikacja dwutorowa).

- Wykonanie innych, niewymienionych powyżej, niezbędnych obróbek budowlanych, wraz z robotami towarzyszącymi napraw i uzupełnień związanych z realizowanymi robotami.

- Uzgodnienia z Zamawiającym za pośrednictwem Inspektora nadzoru wszelkich wątpliwości i szczegółów.

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej Urzędu Gminy Nowosolna

Zadanie obejmuje:

- Wykonanie pomiarów z natury,

- Zachowanie dokładnych wymiarów stolarki drzwiowej dotychczasowej z uwzględnieniem wykonania obróbek zewnętrznych styropianem o grubości 3 cm (ościeża i nadproże),

- Zakup i dostarczenie stolarki drzwiowej zewnętrznej do siedziby Zamawiającego, o współczynniku K< 1,3 [W/m2xdeg] w kolorze antracyt zaopatrzoną w fabrycznie zamontowane nawiewniki higrosterowlane, dwa atestowane zamki antywłamaniowe oraz elektrozaczep oraz klamkę, system samodomykacz.

- Zabezpieczenie terenu prac wraz z zabezpieczeniem terenu wokół budynku, posprzątanie pomieszczeń z ewentualnych zabrudzeń po zakończeniu prac, zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniami w trakcie wykonywania robót.

- Zdemontowanie istniejącej stolarki drzwiowej – wykucie z muru, zutylizowanie dotychczasowo zamontowanej stolarki drzwiowej, zabezpieczając sprzęt znajdujący się w użytkowanych pomieszczeniach przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem, poprzez zachowanie odpowiednich środków zaradczych i zapobiegawczych,

- Zamontować stolarkę drzwiową wykonując zgodnie z zasadami sztuki budowanej,

- W stolarka drzwiowa zewnętrzna musi posiadać szybę antywłamaniową P4 o odporności na włamanie RC 2 lub rozwiązanie równoważne ustalone z Użytkownikiem lub Najemcą – Bank Spółdzielczy.

- Obrobienie ościeży wewnętrznych na gładko oraz ich odmalowanie, dwukrotnie farbą w kolorze zatwierdzoną przez Zamawiającego.

- Ościeża zewnętrzne, po obrobieniu drzwi, odmalować w kolorze zbliżonym do koloru obecnej elewacji.

- Zamontowane drzwi mają być:

- dwudzielne, przeszkolone z podziałem 120+60 w odniesieniu do wejścia do Urzędu  gminy Nowosolna, aluminiowe

- jednoskrzydłowe, przeszkolone  na wejściu do banku (po akceptacji zarządcy banku), aluminiowe

- jednoskrzydłowe, pełne na wejściu ewakuacyjnym na tyłach budynku, aluminiowe.

- Wszelkie prace przygotowawcze jak również budowlane wykonać podczas czasu pracy urzędu lub w innym terminie uzgodniony z Kierownikiem Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowosolna, oraz najemcą – Bankiem Spółdzielczym

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności budowlanych w zakresie niezbędnym do pierwotnego wyglądu pomieszczeń (np. szpachlowanie, gipsowanie, malowanie w miejscach prowadzonych prac).

- Wywiezienie z terenu Zamawiającego i utylizacja starej stolarki  drzwiowej.

- Wykaz istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej przedstawia rzut parteru załączony  do niniejszej SIWZ.,

- Realizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

- Wszystkie użyte do realizacji zamówienia wyroby muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty   na znak bezpieczeństwa,  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską normą.

- Materiały muszą zostać zaakceptowane przed zakupem oraz zatwierdzone przed zabudowaniem przez Inspektora nadzoru ( weryfikacja dwutorowa)

- Wykonanie innych, niewymienionych powyżej, niezbędnych obróbek budowlanych, wraz z robotami towarzyszącymi napraw i uzupełnień związanych z realizowanymi robotami.

- Uzgodnienia z Zamawiającym za pośrednictwem inspektora nadzoru wszelkich wątpliwości i szczegółów.

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej Urzędu Gminy Nowosolna

Zadanie obejmuje:

- Wykonanie pomiarów z natury,

- Zachowanie dokładnych wymiarów stolarki drzwiowej dotychczasowej

- Zakup i dostarczenie stolarki drzwiowej do siedziby Zamawiającego, o współczynniku K< 1,5 [W/m2xdeg] w kolorze białym zaopatrzoną w klamkę.

- Zabezpieczenie terenu prac wraz z zabezpieczeniem ciągów komunikacyjnych, posprzątanie pomieszczeń z ewentualnych zabrudzeń po zakończeniu prac, zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniami w trakcie wykonywania robót.

- Zdemontowanie istniejącej stolarki drzwiowej – wykucie z muru, zutylizowanie dotychczasowo zamontowanej stolarki, zabezpieczając sprzęt znajdujący się w użytkowanych pomieszczeniach przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem, poprzez zachowanie odpowiednich środków zaradczych i zapobiegawczych,

- Zamontować stolarkę drzwiową wykonując zgodnie z zasadami sztuki budowanej,

- Obrobienie ościeży na gładko oraz ich odmalowanie, dwukrotnie farbą w kolorze zatwierdzoną przez zamawiającego.

- Zamontowane drzwi maja być typu: jednoskrzydłowe z podziałem poprzecznym, przeszkleniem górnej części drzwi.

- Wszelkie prace przygotowawcze jak również budowlane wykonać podczas czasu pracy urzędu lub w innym terminie uzgodniony z Kierownikiem Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowosolna,

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności budowlanych w zakresie niezbędnym do pierwotnego wyglądu pomieszczeń (np. szpachlowanie, gipsowanie, malowanie w miejscach prowadzonych prac).

- Wywiezienie z terenu Zamawiającego i utylizacja starej stolarki.

- Wykaz istniejącej stolarki drzwiowej przedstawiają rzuty poszczególnych kondygnacji załączone do niniejszej SIWZ.,

- Realizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

- Wszystkie użyte do realizacji zamówienia wyroby muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty   na znak bezpieczeństwa,  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską normą.

- Materiały muszą zostać zaakceptowane przed zakupem oraz zatwierdzone przed zabudowaniem przez Inspektora nadzoru ( weryfikacja dwutorowa).

- Wykonanie innych, niewymienionych powyżej, niezbędnych obróbek budowlanych, wraz z robotami towarzyszącymi napraw i uzupełnień związanych z realizowanymi robotami.

- Uzgodnienia z Zamawiającym za pośrednictwem Inspektora nadzoru wszelkich wątpliwości i szczegółów.

3. Inne Wymagania

Parametry techniczne stolarki okiennej

- Maksymalna ochrona cieplna przy głębokości zabudowy min. 80 mm: wartość współczynnika Uf równa 0,9 W/m2K (przy maksymalnej  zewnętrznej  widocznej szerokości profilu 117 mm)

- Koekstrudowana uszczelka środkowa z płetwą

- Zoptymalizowana strefa izolacyjna z piankową przekładką termiczną

Parametry techniczne stolarki drzwiowej aluminiowej (zewnętrznej)

- Zaopatrzona w dwa atestowane zamki

- Wszelkiego rodzaju oszklenia – szyba antywłamaniowa P4

- Skrzydła zaopatrzone w listwę zgarniającą

- Zaopatrzenie drzwi w system antywyważeniowy

- Klamkę, samodokykacz, elektrozaczep z możliwościa ręcznej blokady – wejście do budynku Urzędu Gminy,

- Klamkę, samodomykacz – wejście do najemcy – Bank Spółdzielczy

- Głębokości minimalna profilu – 50 mm

- Klasa odporności ogniowej E60

- Współczynnik Kmax < 1,3 W/m2deg

- Kolor antracyt

Parametry techniczne stolarki drzwiowej PCW Wewnętrznej

- 5-komorowy system profili o głębokości zabudowy 82 mm

- Mała szerokość zewnętrzna profili

- Kolor: biały

- Współczynnik Kmax < 1,5 W/m2deg

- Zaopatrzone w zamek na klucz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: rzuty kondygnacji w budynku Urzędu gminy Nowosolna załącznik nr 6a-6d do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega, iż ostateczny zakres prac winien określić wykonawca po dokonaniu wizji lokalnej i wykonaniu obmiarów z natury.

3.2. Dodatkowe informacje:

Zamawiający informuje, iż drzwi wewnętrzne w piwnicach oraz w części należącej do najemcy tj. Banku Spółdzielczego nie podlegają wymianie w ramach tego zadania.

UWAGA!

Zamawiający informuje, że w okresie wykonywania robót obiekt będzie użytkowany przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ponadto, przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie stolarki okiennej (wykonanie otworów i montaż wraz z robotami towarzyszącymi)  w pomieszczeniach na II piętrze co wskazano na rzucie II piętra kolorem zielonym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego         w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której  w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego       w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:

RI.271.4.2016 Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

- Informacje o przewidywanych zamówieniach dodatkowych

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych jedynie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy.

- Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 15 lipca 2016 r.

8. 	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki (określone     w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy) dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie,

- Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie,

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia        w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 9 specyfikacji.  Z treści wymaganych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty, o których mowa  w art. 25 ust. 1 ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania

9.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

9.1.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 – Załącznik nr 3a,

9.1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                      o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.2. W celu oceny wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

9.2.1.  Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ.

9.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia                            w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia    i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

9.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

9.4.1. Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) – załącznik nr 4 do SIWZ.

* ilekroć mowa o grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę

9.4.2. Zamawiający na podstawie art. 24b ust 1-3 uPzp zwróci się do Wykonawcy                    o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa        w art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wyklucza z postępowania       o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d uPzp.

Przepisy pkt 9.3 stosuje się odpowiednio do dokumentu z punktu 9.4.1.

9.5. Informacja o formie w jakiej należy składać dokumenty.

- Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.6. Informacja dla wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Należy przedłożyć pełnomocnictwo wraz z ofertą. Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się                     o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem umowy zawrzeć konsorcjum w formie cywilno-prawnego porozumienia.

- Oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 2 (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) podpisuje pełnomocnik.

- Oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 2a (Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu określone w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych), każdy z Wykonawców podpisuje oddzielnie.

- Oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 5 (Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej), każdy z Wykonawców podpisuje oddzielnie.

9.7. Podwykonawstwo

  - Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia:

    - Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie podwykonawstwa. Zamawiający nie nakłada na Wykonawcę obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.

    - Zamawiający wymaga, aby wykonawca wskazał części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

    - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z  podwykonawcy w trakcie trwania umowy  dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,       w celu wskazania spełnienia warunków udziału  w postępowaniu, o których mowa w art. ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

  - Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  zamierza  zawrzeć umowę o podwykonawstwo  której przedmiotem są roboty budowlane obowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo         o treści zgodnej z projektem umowy

  - Jeżeli w  ciągu 14 dni Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do prawidłowego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uznaje się,  że projekt umowy został zaakceptowany uznaje się  że projekt umowy, a także jej zmiany został zaakceptowany przez Zamawiającego

  - Zamawiający  w terminie  określonym w pkt. b) zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli

1) 	nie spełnia wymagań określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność          z oryginałem kopię zawartej umowy. W przypadku zmian w umowie również wykonawca obowiązany jest wszelkie zmiany przedstawiać Zamawiającemu.

    - Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach o których mowa w  pkt. c) ppkt.1 i 2.

    - Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego

- W umowie o podwykonawstwo wymaga się :

  - przedmiot umowy (przedmiot umowy powierzony do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy musi być tożsamy z zakresem zawartym w ofercie złożonej przez Wykonawcę Zamawiającemu);

  - wynagrodzenie podwykonawcy (wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może być wyższa od kwoty zawartej w ofercie złożonej przez Wykonawcę Zamawiającemu, obejmującej dany zakres robót);

  - terminy i sposób płatności wynagrodzenia (zapłata wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy następować będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, podpisaniu przez obie Strony bezusterkowego protokołu odbioru robót i wystawieniu na jego podstawie faktury);

  - terminy realizacji umowy (termin realizacji nie może być dłuższy niż termin wymagany 
w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą).

- Zamawiający przed dokonaniem płatności wykonawcy wymaga przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Termin płatności podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 20 dni. Faktura nie zostanie przyjęta przed skompletowaniem ww. dowodów.

- Uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o podwykonawstwo.

    - w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy).

- Zamawiający naliczy kary  umowne z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należytego podwykonawcy,

- nieprzedłożenia w terminie 7 dni do zaakceptowania projektu umowy                                 o podwykonawstwo,

- nie przedłożenia w terminie 7 dni za zgodność z oryginałem  kopii umowy                           o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie  terminu zapłaty.

Zasady rozliczeń z podwykonawcami określa § 8 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

9.8. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z  oryginałem kopię zawartej umowy    o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości  mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa        w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20 000 zł .

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż  20 dni od doręczenia wykonawcy lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy

10. 	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą.

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub droga elektroniczną z wyłączeniem oferty wraz z załącznikami, które mogą zostać złożone wyłącznie na piśmie, z uwzględnieniem zapisów pkt. 9.5 i 11.7.

- Poprzez przekazanie faksem rozumie się przesłanie dokumentu podpisanego przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy albo działające w imieniu Zamawiającego. Poprzez przesłanie drogą elektroniczną rozumie się przesłanie maila zawierającego skan dokumentu podpisanego przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo działające w imieniu Zamawiającego. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień ora innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Do kontaktu drogą faksową lub elektroniczną z Zamawiającym należy użyć odpowiednio:

- faks:  42 616-45-44

- e-mail: urzad@gminanowosolna.pl

3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami , od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu określonych w pkt 1 SIWZ, jest: Ryszard Juściński, tel. 0-42 616-45-15.

4.	Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po połowie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

6. 	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej

7. 	Zamawiający poprawia w tekście oferty:

- 	oczywiste omyłki pisarskie,

- 	oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

-	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

8.	Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia                     o poprawieniu omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty nie zgodził się na ich poprawienie, podlega odrzuceniu.

9.	Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie określonym w art. 90 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

10. 	Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

    - w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

Ryszard Juściński - w godzinach pracy urzędu tel. 0-42 616-45-15.

    - w sprawach procedury zamówienia publicznego:

Sebastian Rudziński – tel. 616-45-56 wt, czw. w godz. 14.00- 16.00.

    - Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

    - Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ                i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie.

Wykonawca składa ofertę posiadającą załączone dokumenty i oświadczenia:

      - Wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

      - Oświadczenie z art. 22 stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,

      - Oświadczenie z art. 24 stanowiący załącznik nr 2a do SIWZ,

      - Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom (należy wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ jedynie w przypadku korzystania z podwykonawców),

      - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ,

      - Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyszczególnione w pkt. 9,

      - Wykaz osób do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy, o ile nie wynika to z wcześniejszych dokumentów. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę, pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału, poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy.

      - Wykaz dokumentów tajnych (stron oferty), co do których Wykonawca zastrzega sobie tajność – dodatkowo do uznania Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, jest zobowiązany załączyć do ofert zastrzeżenia poprzez oznaczenie klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.) wraz z uzasadnieniem oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzeźroczyste folie. Wykonawca dołączy wykaz dokumentów niejawnych. Niedopełnienie tych wymogów skutkuje jawnością całej oferty. Wykonawca nie może zastrzec jako tajnych informacji zawartych m.in.     w formularzu ofertowym innych informacji będących informacjami jawnymi                w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie ponosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

Oferta powinna być sporządzona na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką w języku polskim. Wszystkie strony oferty zawierające informację powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy (dalej „osoby uprawnione”). Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę wraz z datą. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena, uwzględniająca podatek Vat.

Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian po terminie składania ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność      i utajnienie zawartości i zaadresować:

Urząd Gminy Nowosolna Biuro Obsługi Klienta, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

oraz opatrzyć napisem:

„Oferta na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynku Urzędu Gminy Nowosolna, nie otwierać przed 22 marca 2016 r. przed godz. 16:00”

Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą wykonawcy wraz z dokładnym adresem, aby można było odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania opakowania oferty zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.

12.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy przesłać/składać do dnia 22 marca 2016r. do godz. 14:30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-073 Łódź.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia.

Oferty, które nadejdą drogą pocztową w kopertach (opakowaniach) naruszonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone wykonawcom bez rozpatrzenia. Możliwość przedłużenia ostatecznego terminu składania ofert dopuszcza się jedynie w sytuacjach i trybie wynikającym z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data i godzina dostarczenia oferty do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna. Oferty nadesłane po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 22 marca 2016 r. o godz. 16:00 w sali nr 1 (I piętro) Urzędu Gminy Nowosolna.

Przedstawiciele wykonawcy mają prawo uczestniczyć w sesji jawnej otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający zbada nienaruszalność kopert zawierających oferty, ustali liczbę otrzymanych ofert oraz dokona otwarcia ofert i odczyta nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i gwarancji zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

14.	Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

15.	Opis sposobu obliczenia ceny

      - Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich jako cena brutto      z podatkiem VAT w % wg obowiązującej stawki.

      - Nie dopuszcza się podawania ceny w przedziałach kwotowych.

      - Cena określona w ofercie będzie stała tzn. nie ulega zmianie przez okres ważności ofert (związania) oraz okres realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia.

      - Cena podana w ofercie powinna być umieszczona Formularzu Ofertowym - Zał. Nr 1 do SIWZ.

      - Niedopuszczalna jest wycena, z której będzie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia przez Wykonawcę będzie miał cenę zero (0,00 zł.).

      - Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego., tzn. za umówione wynagrodzenie wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i usług z nimi związanych zarówno przewidzianych dokumentacją projektową, jak też nieprzewidzianych, których konieczność wykonania okaże się w toku realizacji umowy.

      - Cena określona w ofercie będzie w formie ryczałtu (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: „§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę”. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

      - Załączony do niniejszej SIWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy                          i informacyjny w celu ułatwienia wyliczenia ceny oferty. Nie zmienia on ryczałtowej formy wynagrodzenia.

      - Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. Jednakże      w przypadku jego złożenia, będzie miał charakter informacyjny z jakich składników cenotwórczych składa się cena oferty. Załączenie przedmiotowego kosztorysu nie zmienia formy wynagrodzenia jakim jest ryczałt.

      - Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, bez których nie można wykonać zamówienia czyli wybudowania obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia, co powoduje, że musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między  zamawiającym a  wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą zamówienia będą prowadzone wyłącznie      w złotych polskich.

17.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz                z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający oceni oferty kierując się następującymi kryteriami:

1) 	cena - 90 %

2) 	gwarancja na roboty budowlane - 10 %

Ad.1) Cena oferty będzie wynikała z „Ceny brutto oferty”, zapisanej w pkt 4. Formularza ofertowego. Ze wszystkich wartości  Ci  złożonych ofert Komisja przetargowa przyjmie wartość najmniejszą , jako C minimum . Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:

C minimum

C  =      -------------------   x   100 punktów x 90%

C i

C i   -  Cena badanej oferty (z  Formularza  ofertowego)

Ad.2) Gwarancja będzie oceniana wg. skali punktowej od 0 do 100 pkt., z uwzględnieniem wagi procentowej tego kryterium (przy czym minimalny okres gwarancji to 60 m-cy). Pod uwagę wzięty będzie okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji, wynikający z treści formularza ofertowego. Gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia łącznie z jego montażem. Punktacja będzie obliczona za pomocą wzoru:

Gi

G  =      -------------------   x    100 punktów x 10%

G max

Gi -gwarancja (w mies.) badanej oferty, G max.- gwarancja max. zaoferowana                             w postępowaniu

W przypadku zaoferowania gwarancji powyżej 120 m-cy na roboty budowlane wykonawcy deklarujący taki okres otrzymają maksymalną ilość punktów (100 pkt) za to kryterium.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta posiadająca najkorzystniejszy bilans ceny                i gwarancji za roboty budowlane.

18. 			Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:

      - Pieniądzu-płatne przelewem na konto podane poniżej.

      - Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

      - Gwarancjach bankowych.

      - Gwarancjach ubezpieczeniowych.

      - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innych formach niż pieniężna określonych w ww. pkt. 2-5 należy złożyć przed podpisaniem umowy w formie oryginału         w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź bądź załączy do oferty przed terminem składania ofert.

3.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Andrespolu, Oddział Nowosolna nr konta: 92 8781 0006 0030 0588 2000 0040 z adnotacją - zabezpieczenie do postępowania – RI.271.4.2016.

Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w:

- Wekslach z poręczeniem wekslowym banku.

- Przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

- Przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach               o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:

-		70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót podpisanego przez inspektora nadzoru,

-	30% kwoty zabezpieczenia w terminie nie później niż 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady określonego w umowie.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy    w sprawie zamówienia publicznego

      - Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

      - Na pisemny wniosek wybranego wykonawcy, nie wyklucza się również możliwości podpisania umowy w trybie korespondencyjnym.

20.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zaoferował najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji.

  - Zamawiający przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:.

-	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację,

-	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne         i prawne,

-	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- 	oraz terminie po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

  - Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy uproszczony, z którego będzie wynikała cena oferty. Kosztorys ofertowy musi zawierać główne pozycje tabeli elementów scalonych poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys ten stanowić będzie podstawę do opracowana harmonogramu finansowo-rzeczowego.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, albo 10 dni, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

  - Przed upływem terminów określonych w pkt 5. Zamawiający zawrze umowę, jeżeli:

-	w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta,

-	gdy nie odrzucono żadnej oferty,

-	nie wykluczono żadnego wykonawcy.

5.	Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy            w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

6.	Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

7.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedpłat.

21. 	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom i innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie – prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy.

22. 	Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2164).

Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o wyżej wymienioną ustawę i Kodeks Cywilny.

Zatwierdzam:

____________________________

Załącznik nr 1

do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

1.	Nazwa i adres składającego ofertę:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

REGON .................................................................., NIP ...................................................................

Tel. ……………………………........., Fax. …………………………, E-mail. ………………………………………………………….

# 2.	Zamawiający: Gmina Nowosolna z siedzibą Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, 	Tel.(0-42) 616-45-00, fax. (0-42) 616-45-44, (Regon: 472057780; NIP: 728-256-22-72).

3.		Przedmiot zamówienia:

Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy Nowosolna.

4.	Cena oferty:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena netto w zł | VAT w % | Cena brutto w zł (kol. 3 x kol. 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynku Urzędu Gminy |  |  |  |
| Słownie: _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |

5.	Oświadczam, że ww. wynagrodzenie ma charakter pełnego ryczałtu i nie będzie podlegać żadnym zmianom w trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu.

6. 	Okres realizacji przedmiotu zamówienia:  do dnia 15 lipca 2016r.

(Wykonawca powyżej wpisuje deklarowany termin wykonania robót nie dłuższy niż do dnia 15 lipca 2016r.)

7. 	Okres gwarancji:  min 60 m-cy

(Wykonawca powyżej wpisuje oferowany okres gwarancji nie krótszy niż 60 m-cy)

8.	Wykonawca oświadcza, że:

Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w SIWZ w pełni je akceptuje       i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

Akceptuje 30 dniowy termin związania ofertą liczony od daty ostatecznego składania ofert.

Akceptuje przedstawione warunki i zakres opracowania.

      - Wybór mojej oferty prowadzi / nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – odwróconego naliczenia podatku VAT w wysokości __________________ zł.

(słownie: ______________________________________________________________).

Data......................                          			..........................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej                 							do występowania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2

do SIWZ

...........................................

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy Nowosolna - RI.271.4.2016

Wykonawca (nazwa, adres)

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Niniejszym oświadcza, że spełnia opisane w SIWZ warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Data ......................................

.............................................................

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy)

#### Załącznik nr 2a

do SIWZ

...........................................

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Data ......................................

.............................................................

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3

do SIWZ

.................................................................

nazwa firmy

O Ś W I A D C Z E N I E

o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oświadczam, że

powierzę wykonanie następujących części  zamówienia podwykonawcom:

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

UWAGA!

Wykonawca składa niniejsze oświadczenie jedynie w przypadku korzystania z podwykonawców.

Data.....................                                        		 ...............................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej                 			do występowania w imieniu Wykonawcy

###### Załącznik nr 4

do SIWZ

.................................................................

nazwa firmy

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że

 nie należę do grupy kapitałowej*

 należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i poniżej przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

1.

2.

3.

4.

…

Data.......................

.............................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 5

do SIWZ

UMOWA NR …………../2016

– wzór-

zawarta w dniu ……………………………. 2016r. w Łodzi

pomiędzy Gminą Nowosolna z siedzibą Urząd Gminy ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, Regon: 472057780;  NIP 728-256-22-72,

reprezentowanym przez:

1.  Piotra Szcześniaka	- Wójta Gminy Nowosolna

przy kontrasygnacie Anny Mazerant	 - Skarbnika Gminy Nowosolna

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

Panem/Panią …………………. zam. …………………………………., posiadający NIP: …………………., Regon: ………………………………… , prowadzącym/cą działalność gospodarczą jako …………………………… z siedzibą …………………………………………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl], zwaną dalej „Wykonawcą”

w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm), została zawarta umowa o następującej treści:

- Postanowienia ogólne, przedmiot umowy

§ 1.

- Przedmiotem umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy (formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do umowy) jest inwestycja pn.: „Termomodernizacja budynków edukacyjnych, użyteczności publicznej i komunalnych Gminy Nowosolna”  zadnie 1 – Wymiana stolarki w budynku Urzędu Gminy Nowosolna”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: rzuty kondygnacji w budynku Urzędu gminy Nowosolna załącznik nr 2 do umowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 3 do umowy.

- Na zakres robót objętych niniejszą umową  składa się:

Wymiana stolarki okiennej Urzędu Gminy Nowosolna

Zadanie obejmuje:

- Wykonanie pomiarów z natury,

- Zachowanie dokładnych wymiarów stolarki okiennej dotychczasowej z uwzględnieniem wykonania obróbek zewnętrznych styropianem o grubości 3 cm (ościeża i nadproże wewnętrzne),

- Zakup i dostarczenie stolarki okiennej do siedziby Zamawiającego, o współczynniku K< 0,9 [W/m2xdeg] w kolorze białym zaopatrzoną w fabrycznie zamontowane nawiewniki higrosterowlane.

- Zabezpieczenie terenu prac wraz z zabezpieczeniem terenu wokół budynku, posprzątanie pomieszczeń oraz ewentualnych zabrudzeń w trakcie trwania i  po zakończeniu prac.

- W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zabrudzeń nie do usunięcia –  naprawa uszkodzeń oraz ponowne malowanie.

- Zdemontowanie istniejącej stolarki okiennej – wykucie z muru, zutylizowanie dotychczasowo zamontowanej stolarki okiennej, zabezpieczenie sprzętu znajdującego się w użytkowanych pomieszczeniach przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem, poprzez zachowanie odpowiednich środków zaradczych i zapobiegawczych.

- Zdemontowanie i utylizacja parapetów zewnętrznych (obróbki blacharskie) z blach stalowej ocynkowanej,

- Zamontowanie stolarki okiennej zgodnie z zasadami sztuki budowanej,

- Zamontowanie nowych parapetów zewnętrznych  z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm z listwami wykończeniowymi,

- W przypadku montażu parapetów zewnętrznych ich szerokość musi  uwzględniać przyszłościowe docieplenie budynku urzędu Gminy Nowosolna styropianem o grubości 16 cm w ramach prac termomodernizacyjnych,

- Parapety wewnętrzne wykonać w technologii nakładki z tworzywa( tylko w tych przypadkach kiedy istnieje taka możliwość raz z listwami wykończeniowymi lub  zamontować płyty z aglomarmuru o grubości 2,5 cm.

- W miejscach zamontowanych krat zastosować okna z szybą antywłamaniową P4 o odporności na włamanie RC 2 lub rozwiązanie równoważne ustalone z Zamawiającym i Najemcą – Bank Spółdzielczy.

- Obrobienie ościeży wewnętrznych na gładko oraz ich odmalowanie, dwukrotnie farbą w kolorze zatwierdzoną przez zamawiającego.

- Ościeża zewnętrzne, po obrobieniu okna, odmalować w kolorze zbliżonym do koloru obecnej elewacji.

- Zamontowane okna maja być dwudzielne z równym podziałem o funkcji RU/R.

- Wszelkie prace przygotowawcze jak również budowlane wykonać podczas czasu pracy urzędu lub w innym terminie uzgodniony z Kierownikiem Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowosolna,

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności budowlanych w zakresie niezbędnym do pierwotnego wyglądu pomieszczeń (np. szpachlowanie, gipsowanie, malowanie w miejscach prowadzonych prac).

- Wywiezienie z terenu Zamawiającego i utylizacja starej stolarki  drewnianej i parapetów.

- Wykaz istniejącej stolarki okiennej przedstawiają rzuty poszczególnych kondygnacji załączone do niniejszej umowy – zał. Nr 2,

- Realizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

- Wszystkie użyte do realizacji zamówienia wyroby muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty   na znak bezpieczeństwa,  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską normą.

- Materiały muszą zostać zaakceptowane przed zakupem oraz zatwierdzone przed zabudowaniem przez Inspektora nadzoru ( weryfikacja dwutorowa).

- Wykonanie innych, niewymienionych powyżej, niezbędnych obróbek budowlanych, wraz z robotami towarzyszącymi napraw i uzupełnień związanych z realizowanymi robotami.

- Uzgodnienia z Zamawiającym za pośrednictwem Inspektora nadzoru wszelkich wątpliwości i szczegółów.

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej Urzędu Gminy Nowosolna

Zadanie obejmuje:

- Wykonanie pomiarów z natury,

- Zachowanie dokładnych wymiarów stolarki drzwiowej dotychczasowej z uwzględnieniem wykonania obróbek zewnętrznych styropianem o grubości 3 cm (ościeża i nadproże),

- Zakup i dostarczenie stolarki drzwiowej zewnętrznej do siedziby Zamawiającego, o współczynniku K< 1,3 [W/m2xdeg] w kolorze antracyt zaopatrzoną w fabrycznie zamontowane nawiewniki higrosterowlane, dwa atestowane zamki antywłamaniowe oraz elektrozaczep oraz klamkę, system samodomykacz.

- Zabezpieczenie terenu prac wraz z zabezpieczeniem terenu wokół budynku, posprzątanie pomieszczeń z ewentualnych zabrudzeń po zakończeniu prac, zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniami w trakcie wykonywania robót.

- Zdemontowanie istniejącej stolarki drzwiowej – wykucie z muru, zutylizowanie dotychczasowo zamontowanej stolarki drzwiowej, zabezpieczając sprzęt znajdujący się w użytkowanych pomieszczeniach przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem, poprzez zachowanie odpowiednich środków zaradczych i zapobiegawczych,

- Zamontować stolarkę drzwiową wykonując zgodnie z zasadami sztuki budowanej,

- W stolarka drzwiowa zewnętrzna musi posiadać szybę antywłamaniową P4 o odporności na włamanie RC 2 lub rozwiązanie równoważne ustalone z Użytkownikiem lub Najemcą – Bank Spółdzielczy.

- Obrobienie ościeży wewnętrznych na gładko oraz ich odmalowanie, dwukrotnie farbą w kolorze zatwierdzoną przez Zamawiającego.

- Ościeża zewnętrzne, po obrobieniu drzwi, odmalować w kolorze zbliżonym do koloru obecnej elewacji.

- Zamontowane drzwi mają być:

- dwudzielne, przeszkolone z podziałem 120+60 w odniesieniu do wejścia do Urzędu  gminy Nowosolna, aluminiowe

- jednoskrzydłowe, przeszkolone  na wejściu do banku (po akceptacji zarządcy banku), aluminiowe

- jednoskrzydłowe, pełne na wejściu ewakuacyjnym na tyłach budynku, aluminiowe.

- Wszelkie prace przygotowawcze jak również budowlane wykonać podczas czasu pracy urzędu lub w innym terminie uzgodniony z Kierownikiem Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowosolna, oraz najemcą – Bankiem Spółdzielczym

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności budowlanych w zakresie niezbędnym do pierwotnego wyglądu pomieszczeń (np. szpachlowanie, gipsowanie, malowanie w miejscach prowadzonych prac).

- Wywiezienie z terenu Zamawiającego i utylizacja starej stolarki  drzwiowej.

- Wykaz istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej przedstawia rzut parteru załączony  do niniejszej umowy – zał. Nr 2,

- Realizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

- Wszystkie użyte do realizacji zamówienia wyroby muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty   na znak bezpieczeństwa,  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską normą.

- Materiały muszą zostać zaakceptowane przed zakupem oraz zatwierdzone przed zabudowaniem przez Inspektora nadzoru ( weryfikacja dwutorowa)

- Wykonanie innych, niewymienionych powyżej, niezbędnych obróbek budowlanych, wraz z robotami towarzyszącymi napraw i uzupełnień związanych z realizowanymi robotami.

- Uzgodnienia z Zamawiającym za pośrednictwem inspektora nadzoru wszelkich wątpliwości i szczegółów.

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej Urzędu Gminy Nowosolna

Zadanie obejmuje:

- Wykonanie pomiarów z natury,

- Zachowanie dokładnych wymiarów stolarki drzwiowej dotychczasowej

- Zakup i dostarczenie stolarki drzwiowej do siedziby Zamawiającego, o współczynniku K< 1,5 [W/m2xdeg] w kolorze białym zaopatrzoną w klamkę.

- Zabezpieczenie terenu prac wraz z zabezpieczeniem ciągów komunikacyjnych, posprzątanie pomieszczeń z ewentualnych zabrudzeń po zakończeniu prac, zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniami w trakcie wykonywania robót.

- Zdemontowanie istniejącej stolarki drzwiowej – wykucie z muru, zutylizowanie dotychczasowo zamontowanej stolarki, zabezpieczając sprzęt znajdujący się w użytkowanych pomieszczeniach przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem, poprzez zachowanie odpowiednich środków zaradczych i zapobiegawczych,

- Zamontować stolarkę drzwiową wykonując zgodnie z zasadami sztuki budowanej,

- Obrobienie ościeży na gładko oraz ich odmalowanie, dwukrotnie farbą w kolorze zatwierdzoną przez zamawiającego.

- Zamontowane drzwi maja być typu: jednoskrzydłowe z podziałem poprzecznym, przeszkleniem górnej części drzwi.

- Wszelkie prace przygotowawcze jak również budowlane wykonać podczas czasu pracy urzędu lub w innym terminie uzgodniony z Kierownikiem Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowosolna,

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności budowlanych w zakresie niezbędnym do pierwotnego wyglądu pomieszczeń (np. szpachlowanie, gipsowanie, malowanie w miejscach prowadzonych prac).

- Wywiezienie z terenu Zamawiającego i utylizacja starej stolarki.

- Wykaz istniejącej stolarki drzwiowej przedstawiają rzuty poszczególnych kondygnacji załączone do niniejszej SIWZ.,

- Realizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

- Wszystkie użyte do realizacji zamówienia wyroby muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty   na znak bezpieczeństwa,  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską normą.

- Materiały muszą zostać zaakceptowane przed zakupem oraz zatwierdzone przed zabudowaniem przez Inspektora nadzoru ( weryfikacja dwutorowa).

- Wykonanie innych, niewymienionych powyżej, niezbędnych obróbek budowlanych, wraz z robotami towarzyszącymi napraw i uzupełnień związanych z realizowanymi robotami.

- Uzgodnienia z Zamawiającym za pośrednictwem Inspektora nadzoru wszelkich wątpliwości i szczegółów.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- pokrycia kosztów podłączenia oraz poboru wody i energii elektrycznej związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- stosowania ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z póź. zm.),

- stosowania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

- stosowania innych przepisów mających na celu zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia i życia przy wykonywaniu robót objętych niniejszą umową, w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – (Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm),

- zapewnienia w czasie budowy na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP,

- zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Zamawiający odbiera roboty, o których mowa wyżej w terminie do 3 dni od daty powiadomienia,

- do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów,

- w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego bez żądania dodatkowego wynagrodzenia.

- okazania na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) certyfikatu bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w stosunku do wskazanych materiałów.

- Inne wymagania:

- Parametry techniczne stolarki okiennej

- Maksymalna ochrona cieplna przy głębokości zabudowy min. 80 mm: wartość współczynnika Uf równa 0,9 W/m2K (przy maksymalnej  zewnętrznej  widocznej szerokości profilu 117 mm)

- Koekstrudowana uszczelka środkowa z płetwą

- Zoptymalizowana strefa izolacyjna z piankową przekładką termiczną

- Parametry techniczne stolarki drzwiowej aluminiowej (zewnętrznej)

- Zaopatrzona w dwa atestowane zamki

- Wszelkiego rodzaju oszklenia – szyba antywłamaniowa P4

- Skrzydła zaopatrzone w listwę zgarniającą

- Zaopatrzenie drzwi w system antywyważeniowy

- Klamkę, samodokykacz, elektrozaczep z możliwościa ręcznej blokady – wejście do budynku Urzędu Gminy,

- Klamkę, samodomykacz – wejście do najemcy – Bank Spółdzielczy

- Głębokości minimalna profilu – 50 mm

- Klasa odporności ogniowej E60

- Współczynnik Kmax < 1,3 W/m2deg

- Kolor antracyt

- Parametry techniczne stolarki drzwiowej PCW Wewnętrznej

- 5-komorowy system profili o głębokości zabudowy 82 mm

- Mała szerokość zewnętrzna profili

- Kolor: biały

- Współczynnik Kmax < 1,5 W/m2deg

- Zaopatrzone w zamek na klucz

- Zamawiający wstrzyma prowadzone roboty budowlane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów BHP, p-poż, stosowania „planu BIOZ” i „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy”, czy tez wystąpienia innych zagrożeń zdrowia i życia ludzi.

Przedstawiciele stron

§ 2.

- Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót budowlanych:

...................................................................., tel.: ..............................

- Kierownik budowy, wyznaczony przez Wykonawcę:

………………………………………….…, tel.: ..............................

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 10 i nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej zmianie.

Czas trwania, realizacja umowy

§ 3.

- Termin realizacji umowy: do 15 lipca 2016r.

- Termin rozpoczęcia robót: do 3 dni od dnia podpisania umowy.

- Teren i obiekt robót zostanie przekazany na podstawie sporządzonego protokołu.

- Przez termin, o którym mowa w ust. 1, Strony rozumieją termin, w jakim Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty budowlane oraz dokonać czynności protokolarnego odbioru robót przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia czynności odbioru robót najpóźniej na 3 dni po pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu osobie, o której mowa w § 2 ust. 1 gotowości odbioru robót.

- Z czynności odbioru robót budowlanych, o których mowa w ust. 4, będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół po stronie Zamawiającego, podpisywany będzie przez osobę, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru robót budowlanych zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, to Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, a za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się wpisaną na protokole datę, w której Strony umowy stwierdzają, że te wady lub usterki zostały usunięte,

b) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wykonania robót budowlanych po raz drugi w sposób wolny od wad. Wyznaczenie Wykonawcy przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad lub usterek nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku naliczenia kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji, o których mowa § 9 ust. 1 lit b).

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

- Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót budowlanych jest dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu zastosowanych materiałów oraz wszystkich wymaganych dokumentów wyszczególnionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Wynagrodzenie, zasady rozliczeń

§ 4.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie brutto w wysokości .......................................................zł (słownie: …………………………………………… ……………………............. złotych ), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w dniu wystawienia faktury.

- Rozliczenie za przedmiot umowy zrealizowane będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktura wystawiona będzie za faktycznie zrealizowany przedmiot umowy i zawierać będzie wykaz wymienionej stolarki.

- Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru robót budowlanych, o czym mowa w § 3 ust. 6), podpisany przez Strony.

- Warunkiem zapłaty za roboty wykonane w podwykonawstwie jest przedstawienie przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców o dokonaniu na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. W przypadku braku tych oświadczeń Zamawiającemu przysługuje prawo do pomniejszenia wynagrodzenia należnego wykonawcy o kwotę wynikającą z zakresu powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w stosunku, do którego powstały zaległości finansowe w zapłacie wynagrodzenia.

- Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za opóźnienie w zapłaceniu faktury Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych.

- Strony nie wyrażają zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu tej umowy na osoby trzecie.

Gwarancja jakości

§ 5.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości  na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały na okres ………m-cy, licząc od daty podpisania, bezusterkowego protokołu odbioru robót. Okres rękojmi za wady trwa 12 m-cy licząc od daty podpisania, bezusterkowego protokołu odbioru robót.

- Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia i wyznaczy mu na piśmie termin na ich usunięcie.

- Przed upływem okresu gwarancji, o którym mowa w ust. 1, będzie przeprowadzany odbiór pogwarancyjny. Na potwierdzenie odbioru pogwarancyjnego Strony będą spisywały protokół, który w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, będzie zawierał terminy na ich usunięcie.

- Protokół, o którym mowa w ust. 3, po stronie Zamawiającego podpisuje osoba, o której mowa w § 2 ust. 1.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usuwaniem wad lub usterek, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 zd. 2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 6.

- W dniu zawarcia Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust 1.: …………………..zł w formie………………………………….

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz z tytułu rękojmi, o której mowa w postanowieniu § 5, a w szczególności umożliwia zaspokojenie roszczeń:

  - zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiającego na rzecz innych wykonawców z tytułu prac, które zgodnie z Umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami Zamawiający uprawniony był powierzyć osobom trzecim na koszt Wykonawcy;

  - o zwrot innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego, a które zgodnie z Umową obciążają Wykonawcę;

  - o zapłatę kar umownych.

- W przypadku uzgodnionego przez strony wydłużenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany odpowiednio przedłużyć istniejące zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia na pokrycie wydłużonego terminu wykonania Umowy lub zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Umowy.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady - kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Udział podwykonawców

§ 7.

- Dopuszcza się wykonanie określonej części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców pod warunkiem dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, jaki zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy 
z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Strony ustalają, że przekazywana Zamawiającemu umowa lub projekt umowy o podwykonawstwo obligatoryjnie musi zawierać istotne postanowienia umowne określające w szczególności:

- przedmiot umowy (przedmiot umowy powierzony do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy musi być tożsamy z zakresem zawartym w ofercie złożonej przez Wykonawcę Zamawiającemu);

- wynagrodzenie podwykonawcy (wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może być wyższa od kwoty zawartej w ofercie złożonej przez Wykonawcę Zamawiającemu, obejmującej dany zakres robót);

- terminy i sposób płatności wynagrodzenia (zapłata wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy następować będzie po wykonaniu przedmiotu umowy, podpisaniu przez obie Strony bezusterkowego protokołu odbioru robót i wystawieniu na jego podstawie faktury);

- terminy realizacji umowy (termin realizacji nie może być dłuższy niż termin wymagany 
w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą).

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy między Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi nastąpić w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, pod rygorem uznania go za bezskuteczne.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszej umowie w szczególności będzie przewidywała dłuższy termin zapłaty wynagrodzenia niż określony w ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszej umowie w szczególności będzie przewidywała dłuższy termin zapłaty wynagrodzenia niż określony w ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (wchodzące w zakres niniejszej umowy o roboty budowlane), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zasady rozliczeń z podwykonawcami

§ 8.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez odsetek i kar umownych.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od dnia uznania zasadności zapłaty przez Zamawiającego.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Postanowienia § 7 i § 8 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Kary umowne

§ 9.

    - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następującej wysokości:

- W przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - kara umowna będzie wynosiła 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1.

- w przypadku zwłoki poprzez uchybienie terminu określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy kara umowna będzie wynosiła 0,5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- w przypadku zwłoki w usunięciu wady, o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy - kara umowna będzie wynosiła 0,3% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia, w którym upłynie termin wyznaczony na usuniecie wad.

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w przypadku bezpośredniej zapłaty, kara umowna będzie wynosiła 0,1% wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonego od dnia następnego po terminie płatności,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – kara umowna w wysokości 2.000,00 zł brutto,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2.000,00 zł brutto,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ile zachodzi sytuacja, o której mowa w § 7 ust. 11 lub ust. 14 w zakresie terminu zapłaty - kara umowna w wysokości 2.000,00 zł brutto,

    - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia z żądaniem zapłaty przez Zamawiającego. Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy.

    - Strony postanawiają, iż w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1.

Zmiany umowy

§ 10.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:

  - Zmiana warunków i sposobu odbioru robót jest możliwa wyłącznie za zgodą obu Stron umowy i nie może powodować zmiany terminu realizacji umowy;

  - Zmiana w zakresie ilości wymiany stolarki w przypadku zaistniałych okoliczności niezależnych od Zamawiającego na jego wniosek;

  - Zmniejszenie wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą obu Stron umowy;

  - Zmiana warunków płatności jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy;

  - Zmiana zakresu robót (części zamówienia) powierzonych podwykonawcom, wskazanego w załączniku nr 1 do umowy, wymaga zgody obu Stron umowy;

  - Zmiana podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;

  - W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy;

  - Zmiany nazwy, adresu firmy spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą, o ile zmiany te nie stoją w sprzeczności z art. art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jen. Dz. U. z 2013 r. poz.907, z późn. zm.),

  - W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy;

  - Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy;

  - Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy;

  - W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Odstąpienie od umowy

§ 11.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 3 dni;

  - Złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje się kar określonych w § 10 ust. 5 niniejszej umowy;

  - W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt c, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia przez Zamawiającego od umowy;

  - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego;

  - Jeżeli Wykonawca nie wykona robót w umówionym terminie, w przypadku, o którym mowa w § 3 ust 6 lit b) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia, następującego po dniu, w którym upłynął umówiony termin, w takim przypadku ma zastosowanie § 9 ust. 1 lit a).

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona umowy mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

- Postanowienia końcowe

§ 12.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) i ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

- Umowa została sporządzona w 4 jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

- Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik nr 1   - formularz ofertowy

Załącznik nr 2   - rzuty kondygnacji budynku Urzędu Gminy Nowosolna

Załącznik nr 3   - specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA:

Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.